制表时间：2024-06-28 12:04:09 	 制表单位：CZXZZQ-5

表面位移监测数据报表

| 开始时间 | 2024-06-28 11:04:08 | 结束时间 | 2024-06-28 12:04:08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 表面位移 | 监测点 | G2 |
| 监测设备 | GNSS接收机 | 安装位置 | 一号沟 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| dx平面位移(mm) | -189.86 | -337.85 | -263.86 |
| dy平面位移(mm) | 241.05 | -66.70 | 87.18 |
| dz垂直位移(mm) | 463.53 | -244.42 | 109.55 |
| vx平面位移速率(mm/s) | -0.07 | -0.28 | -0.18 |
| vy平面位移速率(mm/s) | 0.20 | -0.03 | 0.09 |
| vz垂直位移速率(mm/s) | 0.39 | -0.10 | 0.15 |

监测数据图表