制表时间：2024-07-01 13:25:23 	 制表单位：CZXZZQ-5

表面位移监测数据报表

| 开始时间 | 2024-06-27 00:00:00 | 结束时间 | 2024-06-29 23:59:59 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 表面位移 | 监测点 | G5 |
| 监测设备 | GNSS接收机 | 安装位置 | 四号沟 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| dx平面位移(mm) | -5.48 | 4.07 | 0.27 |
| dy平面位移(mm) | -5.44 | 4.49 | 1.39 |
| dz垂直位移(mm) | -23.93 | 5.97 | 12.01 |
| vx平面位移速率(mm/s) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| vy平面位移速率(mm/s) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| vz垂直位移速率(mm/s) | 0.02 | -0.02 | 0.01 |

监测数据图表