制表时间：2024-08-12 15:03:55 	 制表单位：5标

流速监测数据报表

| 开始时间 | 2024-08-11 15:03:39 | 结束时间 | 2024-08-12 15:03:39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 流速 | 监测点 | LS-2 |
| 监测设备 | 雷达流速计 | 安装位置 | 二断面 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水流速(m/s) | 5.04 | 3.66 | 4.64 |

监测数据图表