制表时间：2025-01-23 14:49:29 	 制表单位：中岩物联

浊度监测数据报表

| 开始时间 | 2024-12-24 14:48:39 | 结束时间 | 2025-01-23 14:48:39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 浊度 | 监测点 | ZD |
| 监测设备 | 光电浊度计 | 安装位置 | 出水口 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水浑浊度(NTU) | 4000.00 | 149.00 | 1871.59 |

监测数据图表