制表时间：2025-02-13 15:01:07 	 制表单位：陕西中岩物联信息信息科技

表面位移监测数据报表

| 开始时间 | 2024-11-15 00:00:00 | 结束时间 | 2025-02-13 23:59:59 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 表面位移 | 监测点 | G3 |
| 监测设备 | GNSS接收机 | 安装位置 | 堆积坝 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| dx平面位移(mm) | 3662646.18 | 0.00 | 555848.74 |
| dy平面位移(mm) | 483369.47 | 0.00 | 73356.88 |
| dz垂直位移(mm) | 522.76 | -0.00 | 79.34 |
| vx平面位移速率(mm/s) | 1017.40 | 0.00 | 154.40 |
| vy平面位移速率(mm/s) | 134.27 | 0.00 | 20.38 |
| vz垂直位移速率(mm/s) | 0.15 | -0.00 | 0.02 |

监测数据图表