制表时间：2025-04-28 15:43:27 	 制表单位：5标

流速监测数据报表

| 开始时间 | 2025-04-21 00:00:00 | 结束时间 | 2025-04-28 23:59:59 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 流速 | 监测点 | LS-2 |
| 监测设备 | 雷达流速计 | 安装位置 | 二断面 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水流速(m/s) | 0.96 | 0.46 | 0.70 |

监测数据图表