制表时间：2026-07-21 23:14:45 	 制表单位：5标

浊度监测数据报表

| 开始时间 | 2026-07-19 00:00:00 | 结束时间 | 2026-07-22 23:59:59 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 浊度 | 监测点 | ZD-3 |
| 监测设备 | 光电浊度计 | 安装位置 | 三断面 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水浑浊度(NTU) | 1085.00 | 0.00 | 147.06 |

监测数据图表